## Sheet1
凯里市中医医院康养中心二楼托育中心中央空调改造参数及数量
序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 风机盘管拆装 | MCW400VC | 10 | 台
2 | 风机盘管拆装 | MCW800VC | 1 | 台
3 | 风机盘管新增 | FP-170制冷量：9.27kw； 制热量：16.0kw； 功率：169W； 风量：1700m³/h；30Pa | 1 | 台
4 | 风机盘管新增 | FP-102制冷量：6.0kw； 制热量：9.98kw； 功率：102W； 风量：1020m³/h；30Pa | 2 | 台
5 | 风机盘管新增 | FP-34（制冷量：2.5kw；制热量：4.1kw；功率：42W；风量：340m³/h；30Pa） | 5 | 台
6 | 旧机检修、维修 |  | 13 | 台
7 | 新增风机盘管安装材料 | 综合规格 | 8 | 台
5、结算方式：合同签订付合同总价60%预付款；隐蔽工程安装完毕付30%进度款；安装调试完毕付10%结算款。